## ПЗ №4
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ ОЧИСТКИ И ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ТЭЦ
Вариант | 10
Капитальные вложения в установку составляют 565,00 тыс. руб., эксплуатационные расходы - 180, 80 тыс. руб.
Данные по вариантам приведены в табл. 4.1, где
X - номер варианта;
У - значение параметра.
Таблица 4.1.
Исходные данные
Загрязняющие вещества | Концентрации в сточных водах, г/м3 | Годовой объем сточных вод, м3/год | Показатель относительной агрессивности (А), усл. т/т
Нефтепродукты | У = 2,4° X + 28 | У = 2113,3 - 87,14° Х | 20
Взвешенные вещества | У = 1,9° Х + 56,8 | У = 2113,3 - 87,14° Х | 0.05
Исходные данные (с учетом варианта)
Загрязняющие вещества | Концентрации в сточных водах, г/м3 | Годовой объем сточных вод, м3/год | Показатель относительной агрессивности, усл. т/т
Нефтепродукты | 52 | 1241.9 | 20
Взвешенные вещества | 75.8 | 1241.9 | 0.05
1. Определяем годовой экономической ущерб до и после внедрения установки. Ущерб после внедрения установки принимается равным 0, поскольку сброс загрязненных сточных вод в р.Оку прекращается.
Расчет приведенного годового объема загрязнений, сбрасваемых ТЭЦ в р.Оку, приведен в табл. 4.2.
Таблица 4.2
Расчет приведенного годового объема загрязнений
Загрязняющие вещества | Концентрации в сточных водах, г/м3 (С1) | Годовой объем сточных вод, х106, м3/год, (V1) | Масса годового сброса в вещества, т/год, m = C1·V1 | Значение А1, усл. т/т | Приведенная масса годового сброса загрязняющего вещества, усл. т/год, M1 = A1·m1
Нефтепродукты | 52 | 1.2419 | 64.5788 | 20 | 1291.576
Взвешенные вещества | 75.8 | 1.2419 | 94.136 | 0.05 | 4.7068
Итого |  |  |  |  | 1296.2828
Предотвращенный годовой ущерб определяется по формуле У = γ·σ·Μ руб./год
γ | σ | Μ1 | У
2.4 | 400 | 1296.2828 | 1244431.489
2. Расчет чистого экономического эффекта производится по формуле
ЭФ = У - ЗП
ЗП = С + ЕВН·К
ЗП - приведенные затраты
ЕВН - внутренний коэффициент эффективности
Расчет чистого экономического эффекта приведен в табл. 4.3
Таблица 4.3
Расчет чистого экономического эффекта
Показатели | Используемая формула | Значение | Единицы
Предотвращенный ущерб | Упр = У1 - У2, У2 = 0 | 1244431.489 | руб./год
Капитальные вложения | К | 565 | тыс. руб.
Эксплуатационные расходы | С | 180.8 | тыс. руб.
Приведенные расходы | З = С + 0,15°К | 265.55 | тыс. руб.
Чистый экономический эффект (годовой) | Э = УПР - 3 | 978.8815 | тыс. руб.